## W16_日野森駅_UIList
Type | UniqueName | ServerName | ParentName | X | Y | Width | Height | Angle | AngleOriginX | AngleOriginY | Text | FontSize | BackColor | TextColor | ClickEventName | ImagePattern | DefaultImage | BaseImagePath | ImagePath | Remark
BackImage | 連動盤 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Image/BackImage/W16_日野森駅.png
Image | Clock_Base |  |  | 900 | 78 | 79 | 110 | [11 empty] | Image/Clock/Clock_Border.png
ClockImage | Clock_Meter |  | Clock_Base | 6 | 37 | 63 | 63 | [10 empty] | Image/Clock/Clock_Base.png | Image/Clock/Clock_HourHand.png,Image/Clock/Clock_MinuteHand.png,Image/Clock/Clock_SecondHand.png,Image/Clock/Clock_Cover.png
Image | Hook |  |  | 911 | 10 | [13 empty] | Image/Hook/Hook_Base.png
LeverImage | 1L |  |  | 368 | 299 | [9 empty] | 1L | -1,1 | -1 | Image/Lever/てこBase_LR.png | Image/Lever/てこ_白_L.png,Image/Lever/てこ_白_R.png | 1Lは方向てこ 白LR
LeverImage | 2R |  |  | 433 | 299 | [9 empty] | 2R | 0,1 | 0 | Image/Lever/てこBase_NR.png | Image/Lever/てこ_赤_N.png,Image/Lever/てこ_赤_R.png | 0代X=てこ赤(X)N(X) 例：2R=てこ赤NR
LeverImage | 3L |  |  | 854 | 179 | [9 empty] | 3L | -1,0 | 0 | Image/Lever/てこBase_LN.png | Image/Lever/てこ_赤_L.png,Image/Lever/てこ_赤_N.png
LeverImage | 4L |  |  | 854 | 359 | [9 empty] | 4L | -1,0 | 0 | Image/Lever/てこBase_LN.png | Image/Lever/てこ_赤_L.png,Image/Lever/てこ_赤_N.png
LeverImage | 5R |  |  | 1150 | 299 | [9 empty] | 5R | 0,1 | 0 | Image/Lever/てこBase_NR.png | Image/Lever/てこ_赤_N.png,Image/Lever/てこ_赤_R.png
LeverImage | 6L |  |  | 1208 | 359 | [9 empty] | 6L | -1,0 | 0 | Image/Lever/てこBase_LN.png | Image/Lever/てこ_赤_L.png,Image/Lever/てこ_赤_N.png
ButtonImage | T |  |  | 549 | 312 | [9 empty] | T | 0,1 | 0 | Image/Button/着点ボタンBase.png | Image/Button/着点ボタン_白_OFF.png,Image/Button/着点ボタン_白_ON.png
ButtonImage | A |  |  | 1106 | 192 | [9 empty] | A | 0,1 | 0 | Image/Button/着点ボタンBase.png | Image/Button/着点ボタン_白_OFF.png,Image/Button/着点ボタン_白_ON.png
ButtonImage | B |  |  | 1106 | 312 | [9 empty] | B | 0,1 | 0 | Image/Button/着点ボタンBase.png | Image/Button/着点ボタン_白_OFF.png,Image/Button/着点ボタン_白_ON.png
ButtonImage | C |  |  | 1106 | 372 | [9 empty] | C | 0,1 | 0 | Image/Button/着点ボタンBase.png | Image/Button/着点ボタン_白_OFF.png,Image/Button/着点ボタン_白_ON.png
ButtonImage | S |  |  | 1266 | 312 | [9 empty] | S | 0,1 | 0 | Image/Button/着点ボタンBase.png | Image/Button/着点ボタン_白_OFF.png,Image/Button/着点ボタン_白_ON.png
LeverImage | P21 |  |  | 508 | 64 | [9 empty] | P21 | -1,0,1 | 0 | Image/Lever/てこBase_NCR.png | Image/Lever/てこ_黒_L.png,Image/Lever/てこ_黒_N.png,Image/Lever/てこ_黒_R.png | 転てつ器単独てこはNCR
Image | P21_PG |  |  | 540 | 45 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/PG.png | Y,Gは灯色
Image | P21_PY |  |  | 506 | 45 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/PY.png
LeverImage | P22 |  |  | 576 | 64 | [9 empty] | P22 | -1,0,1 | 0 | Image/Lever/てこBase_NCR.png | Image/Lever/てこ_黒_L.png,Image/Lever/てこ_黒_N.png,Image/Lever/てこ_黒_R.png
Image | P22_PG |  |  | 608 | 45 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/PG.png
Image | P22_PY |  |  | 574 | 45 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/PY.png
KeyImage | 駅扱切換 |  |  | 1347 | 64 | [9 empty] | 駅扱切換 | -1,1,-11,11 | 1 | Image/Lever/てこBase_LR.png | Image/Lever/鍵てこ_鍵OFF_L.png,Image/Lever/鍵てこ_鍵OFF_R.png,Image/Lever/鍵てこ_鍵ON_L.png,Image/Lever/鍵てこ_鍵ON_R.png | 駅扱切換はLR
Image | 駅扱切換_PG |  |  | 1379 | 45 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/PG.png
Image | 駅扱切換_PY |  |  | 1345 | 45 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/PY.png
KeyImage | 解放98 |  |  | 54 | 64 | [9 empty] | 解放98 | 0,1,10,11 | 1 | Image/Lever/てこBase_NR.png | Image/Lever/鍵てこ_鍵OFF_N.png,Image/Lever/鍵てこ_鍵OFF_R.png,Image/Lever/鍵てこ_鍵ON_N.png,Image/Lever/鍵てこ_鍵ON_R.png | 方向てこ解放はNR
Image | 解放98_PY |  |  | 69 | 31 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/PY.png
Image | 2RA_G |  |  | 491 | 335 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/G.png
Image | 2RB_G |  |  | 499 | 353 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/G.png
Image | 3L_G |  |  | 818 | 215 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/G.png
Image | 4L_G |  |  | 818 | 395 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/G.png
Image | 5R_G |  |  | 1216 | 305 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/G.png
Image | 6L_G |  |  | 1172 | 395 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/G.png
Image | TH62_21T_P21N_1 |  |  | 47 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png | 0度※以下0度省略
Image | TH62_21T_P21N_2 |  |  | 77 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH62_21T_P21R_1 |  |  | 47 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH62_21T_P21R_2 |  |  | 69 | 362 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/112N.png,Image/Light/112Y.png,Image/Light/112R.png | 112度
Image | TH62_12LT_1 |  |  | 102 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH62_12RT_1 |  |  | 131 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH62_12RT_2 |  |  | 213 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH62_14RT_1 |  |  | 242 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH62_13LT_1 |  |  | 102 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH62_15LT_1 |  |  | 131 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH62_15LT_2 |  |  | 213 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH62_15RT_1 |  |  | 242 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH62_22T_P22N_1 |  |  | 267 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH62_22T_P22N_2 |  |  | 297 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH62_22T_P22R_1 |  |  | 279 | 362 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/68N.png,Image/Light/68Y.png,Image/Light/68R.png | 68度
Image | TH62_22T_P22R_2 |  |  | 297 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH1T_1 |  |  | 322 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH2T_1 |  |  | 352 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH2T_2 |  |  | 412 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH2T_1L_1 |  |  | 353 | 299 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/45N.png,Image/Light/45Y.png,Image/Light/45R.png | 45度
Image | TH2T_1L_2 |  |  | 353 | 341 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/135N.png,Image/Light/135Y.png,Image/Light/135R.png | 135度
Image | TH2T_1R_1 |  |  | 413 | 299 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/135N.png,Image/Light/135Y.png,Image/Light/135R.png | 135度
Image | TH2T_1R_2 |  |  | 413 | 341 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/45N.png,Image/Light/45Y.png,Image/Light/45R.png | 45度
Image | 2RT_1 |  |  | 491 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 2RT_2 |  |  | 530 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 21イT_P21イN_1 |  |  | 599 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 21イT_P21イN_2 |  |  | 641 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 21イT_P21イR_1 |  |  | 599 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 21イT_P21イR_2 |  |  | 623 | 340 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/135N.png,Image/Light/135Y.png,Image/Light/135R.png | 135度
Image | 21ロT_P21ロR_1 |  |  | 643 | 360 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/135N.png,Image/Light/135Y.png,Image/Light/135R.png | 135度
Image | 21ロT_P21ロR_2 |  |  | 665 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 21ロT_P21ロR_3 |  |  | 745 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 21ロT_P21ロR_4 |  |  | 825 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 21ロT_P21ロN_1 |  |  | 665 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 21ロT_P21ロN_2 |  |  | 745 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 21ロT_P21ロN_3 |  |  | 825 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 21EM_R |  |  | 597 | 380 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/R.png | EMはR灯
Image | 22T_P22N_1 |  |  | 669 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 22T_P22N_2 |  |  | 747 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 22T_P22N_3 |  |  | 825 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 22T_P22R_1 |  |  | 669 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 22T_P22R_2 |  |  | 718 | 275 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/45N.png,Image/Light/45Y.png,Image/Light/45R.png | 45度
Image | 22T_P22R_3 |  |  | 767 | 226 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/45N.png,Image/Light/45Y.png,Image/Light/45R.png | 45度
Image | 22T_P22R_4 |  |  | 825 | 202 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 2RAT_1 |  |  | 894 | 202 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 2RAT_2 |  |  | 1138 | 202 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 2RBT_1 |  |  | 894 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 2RBT_2 |  |  | 1138 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 5RT_1 |  |  | 1208 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 5RT_2 |  |  | 1247 | 322 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 249T_1 |  |  | 1377 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | TH60_245T_1 |  |  | 1347 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 241T_1 |  |  | 1317 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 237T_1 |  |  | 1248 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 237T_2 |  |  | 1287 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 6LT_1 |  |  | 894 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
Image | 6LT_2 |  |  | 1138 | 382 | [10 empty] | 0,1,2 | 0 |  | Image/Light/0N.png,Image/Light/0Y.png,Image/Light/0R.png
ButtonImage | 警報上り接近 |  |  | 304 | 551 | [9 empty] | 警報上り接近 | 0,1 | 0 | Image/Button/接近ボタンBase.png | Image/Button/接近ボタン_緑_OFF.png,Image/Button/接近ボタン_緑_ON.png
ButtonImage | 警報下り接近 |  |  | 1111 | 551 | [9 empty] | 警報下り接近 | 0,1 | 0 | Image/Button/接近ボタンBase.png | Image/Button/接近ボタン_緑_OFF.png,Image/Button/接近ボタン_緑_ON.png
Retsuban | 列番1番線 |  |  | 956 | 191 | [13 empty] | Image/Retsuban/Retsuban-Window.png
Retsuban | 列番2番線 |  |  | 956 | 311 | [13 empty] | Image/Retsuban/Retsuban-Window.png
Retsuban | 列番3番線 |  |  | 956 | 371 | [13 empty] | Image/Retsuban/Retsuban-Window.png
Retsuban | 列番下り第1接近 |  |  | 1135 | 458 | [13 empty] | Image/Retsuban/Retsuban-Window.png
Retsuban | 列番下り第2接近 |  |  | 1285 | 458 | [13 empty] | Image/Retsuban/Retsuban-Window.png
Retsuban | 列番上り第1接近 |  |  | 412 | 178 | [13 empty] | Image/Retsuban/Retsuban-Window.png
Retsuban | 列番上り第2接近 |  |  | 262 | 178 | [13 empty] | Image/Retsuban/Retsuban-Window.png
Retsuban | 列番高見沢1番線 |  |  | 112 | 178 | [13 empty] | Image/Retsuban/Retsuban-Window.png
Retsuban | 列番高見沢2番線 |  |  | 112 | 224 | [13 empty] | Image/Retsuban/Retsuban-Window.png
Image | 鎖錠30秒 |  |  | 734 | 567 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/R.png | 鎖錠・停電・故障はR灯
Image | 鎖錠60秒 |  |  | 696 | 567 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/R.png
Image | 停電 |  |  | 152 | 45 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/R.png
Image | CTC故障灯 |  |  | 200 | 45 | [10 empty] | 0,1 | 0 |  | Image/Light/N.png,Image/Light/R.png
TextBlock | Label_1L |  | 1L | 14 | 20 | 11 | 11 |  |  |  | 1 | 10 | Transparent | #FFBCBCBC | 1L
TextBlock | Label_2R |  | 2R | 14 | 20 | 11 | 11 |  |  |  | 2 | 10 | Transparent | #FFBCBCBC | 2R
TextBlock | Label_3L |  | 3L | 14 | 20 | 11 | 11 |  |  |  | 3 | 10 | Transparent | #FFBCBCBC | 3L
TextBlock | Label_4L |  | 4L | 14 | 20 | 11 | 11 |  |  |  | 4 | 10 | Transparent | #FFBCBCBC | 4L
TextBlock | Label_5R |  | 5R | 14 | 20 | 11 | 11 |  |  |  | 5 | 10 | Transparent | #FFBCBCBC | 5R
TextBlock | Label_6L |  | 6L | 14 | 20 | 11 | 11 |  |  |  | 6 | 10 | Transparent | #FFBCBCBC | 6L
TextBlock | Label_T |  | T | 5 | 23 | 15 | 12 |  |  |  | T | 10 | Transparent | #FFBCBCBC | T
TextBlock | Label_A |  | A | 5 | 23 | 15 | 12 |  |  |  | A | 10 | Transparent | #FFBCBCBC | A
TextBlock | Label_B |  | B | 5 | 23 | 15 | 12 |  |  |  | B | 10 | Transparent | #FFBCBCBC | B
TextBlock | Label_C |  | C | 5 | 23 | 15 | 12 |  |  |  | C | 10 | Transparent | #FFBCBCBC | C
TextBlock | Label_S |  | S | 5 | 23 | 15 | 12 |  |  |  | S | 10 | Transparent | #FFBCBCBC | S
TextBlock | Label_P21 |  | P21 | 14 | 20 | 11 | 11 |  |  |  | 21 | 10 | Transparent | #FFBCBCBC | P21
TextBlock | Label_P22 |  | P22 | 14 | 20 | 11 | 11 |  |  |  | 22 | 10 | Transparent | #FFBCBCBC | P22
Note on A1: 配置する画像の種類を選択
Note on B1: シート内で重複しない名称を指定
Note on C1: サーバー側名称（未記入で良い）
Note on D1: 親となる画像がある場合に指定 X座標, Y座標 →親画像の左上座標が0, 0起点となる
Note on E1: X座標（幅方向）を指定する
Note on F1: Y座標（高さ方向）を指定する
Note on G1: 画像の幅を指定（省略可） 省略した場合、ImagePathに指定した画像の幅を参照する
Note on H1: 画像の高さを指定（省略可） 省略した場合、ImagePathに指定した画像の高さを参照する
Note on I1: 画像の回転角度を指定する（省略可）
Note on J1: 回転させる中心点を指定する 画像の全体幅を1とした0～1の数値で設定
Note on K1: 回転させる中心点を指定する 画像の全体高さを1とした0～1の数値で設定
Note on L1: 表示したい文字列を指定 以下のTypeのみ対応 ・Button ・Label ・TextBlock
Note on M1: 表示したい文字列のサイズを指定 以下のTypeのみ対応 ・Button ・Label ・TextBlock
Note on N1: 背景色を指定 以下のTypeのみ対応 ・Button ・Label ・TextBlock
Note on O1: 文字色を指定 以下のTypeのみ対応 ・Button ・Label ・TextBlock
Note on P1: マウスクリック動作を行う場合に設定 指定した名称のイベントが発生
Note on Q1: Base画像以外の差分用数値（カンマ区切り） ImagePathの順番と対応させる（ImagePathの書式参照） 必要な分だけ組み合わせて記入する Typeによって書式が異なる ・Button ・Label ・TextBlock →指定なし ・Image →画像1=0, 画像2=1 ... n ・BackImage ・ClockImage →指定なし ・LeberImage →(Base画像), Left=-1, Center=0, Right=1 ・KeyImage →(Base画像), Left=-1, Center=0, Right=1 KeyInLeft=-11, KeyInCenter=10, KeyInRight=11 ・ButtonImage →(Base画像), OFF=0, ON=1
Note on R1: ImagePattenの中からデフォルトで表示する画像番号を指定
Note on S1: 読み込むBase画像の相対パスを記入 exeファイルがある階層を起点にする Typeによって書式が異なる ・Button ・Label ・TextBlock ・Image ・BackImage →指定なし ・ClockImage →Base画像 ・LeverImage ・KeyImage ・ButtonImage →Base画像 ・Retsuban →指定なし
Note on T1: 読み込む画像の相対パスを記入 exeファイルがある階層を起点にする カンマ区切りで複数記入できる Typeによって書式が異なる ・Button ・Label ・TextBlock →指定なし ・Image →画像1, 画像2 ... n ・BackImage →背景画像 ・ClockImage →時針画像, 分針画像, 秒針画像, カバー画像 ・LeverImage ・KeyImage ・ButtonImage →画像1, 画像2 ... n ・Retsuban →指定なし
Note on U1: 備考欄 動作に影響しない自由記述（メモなど）

## 入力規則
Button
Label
TextBlock
Image
BackImage
ClockImage
LeverImage
KeyImage
ButtonImage
Retsuban